广州软件学院电子制作实验室扩建项目询价公告
[编号：2024GR24060582]
欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下： 

一、询价项目的名称、数量、型号等要求
(一)询价项目的名称：电子制作实验室扩建项目
（二）需求：（以下仅供参考）
1、设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	参数
	数量

	1
	23寸显示器配高配云主机
	胜牡云终端SM-YZD-U5883
	I5 16G 1T SSD带云管理
	27

	2
	USB3.0 HUB
	爱国者
	USB3.0一分四，线长0.5m，带独立供电
	27

	3
	信号发生器
	优利德UTG 932E
	1.≥30/60MHz频率输出，全频段1H分辨率
▲2.采用DDS实现方法，≥200MSa/s采样率
3.≥14bits垂直分辨率
4.低抖动方波输出
5.兼容TTL电平信号的7位高精度频率计24组非易失数字任意波形存储
6.简单易用的调制类型:AM、FM、PM、FSK
7.支持频率扫描输出
8.通道输入保护
	27

	4
	直流稳压电源
	迈胜MS305D
	1. 输入电压：220V 50Hz 115V/230V (可定做，手动切换)
2. 输出电压：DC 0-32.0 V 连续可调
3. 输出电流：DC 0-5.10 A 连续可调
4. 显示分辨率：电压 0.1V，电流 0.01A（1A以内显示1mA）。小数点自动转换。
5. 显示精度：±5% ±1字
6. 电压稳定度：≤0.1% +5mV 
7. 电流稳定度：≤0.1% +5mA
8. 负载稳定度：CV≤0.1% +5mV  CC≤0.1% +5mA
9. 纹波及噪声：CV≤0.5%（RMS）CC≤0.5%（RMS）
10. 冷却方式：智能温控风扇强制风冷。
11. 工作环境：-10 — 40℃ 相对湿度＜80%
12. 储存环境：-20 — 80℃ 相对湿度＜80%
	27

	5
	全自动贴片机
	正邦 ZB3545TP
	贴装头4个、最小可贴0402、最大尺寸350mmx450mm、速度不低于7500PCS/h、PCB相机、高清相机、高速相机x4、配空压机（）：
	1

	6
	空压机
	奥突斯
	50L2*1100W,无刷高压王2级，200L/min
	1

	7
	供料器
	雅马哈通用
	8x4mm
	9

	8
	供料器
	雅马哈通用
	12mm
	4

	9
	供料器
	雅马哈通用
	16mm
	3

	10
	供料器
	雅马哈通用
	8x2mm
	3

	11
	供料器
	雅马哈通用
	24mm 
	2

	12
	空气净化器
	米家4Lite
	适用面积>40m2，可除PM2.5，甲醛，灰尘
	6

	13
	小型台钻
	国产
	340W，夹持1~10mm，含工作台
	27

	14
	万用表
	胜利VC890D
	最小交流电压档位2V
	60

	15
	鼎阳示波+F+B7:B17
	SDS1202X-C
	模拟带宽：200MHZ
通道数：双通道
采样率：1GSa/s
波形捕获率：200,000wf/s
支持FFT：1M
	10


2、其他项目清单

	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	数量

	1
	实验桌
	无
	带排风机、止逆阀，桌面160x80，详见附件设计
	26张

	2
	凳子
	无
	可旋转,38/50升降，坐垫直径大于33cm
	53张

	3
	展示柜
	无
	上部分透明，共4层，高度可调整，4层共120cm；下部分2层，高度可调整，2层大于60cm
	11个

	4
	排风管铺设
	无
	直径180PVC管道
	45米

	5
	排风管接课桌
	无
	180PVC三通
	54个

	6
	排风管接课桌波纹管
	无
	180波纹排烟管1.5米，2个304不锈钢固定卡箍
	54个

	7
	定型定向排烟管
	无
	直径8cm
	56m

	8
	强力柜式排风机
	麦特风
	风量8500m3/h,噪音≦70dB，819Pa
	1台

	9
	电线铺设
	无
	强点位背板前部受讲台开关控制的8个，背板后方插电脑的4个，讲台位2个，幕布下方2个，交换机电源2个，后方4个，窗户侧前方2个380V强电位，窗户侧后方1个380V强电位
	273个

	10
	网线铺设及调试
	大唐
	每张桌背板前部2个弱电位，讲台位2个弱电位，幕布下方2个弱电位，配千兆交换机
	56

	11
	讲台增高
	无
	增高22cm
	1


3、云主机详细参数：

（1）为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用x86架构。              

（2）云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录到学校现有管理平台，避免使用时的麻烦问题。  

★（3）处理器等于或优于十二代intel I5 CPU，十二核心。要求配置内存容量≥16 GB，内置存储空间≥1T SSD。                   

（4） USB接口≥4个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。配USB有线键盘鼠标  。                                

（5）为保证产品便于安装摆放，产品尺寸小于20*20*5厘米，产品需提供支持VESA标准背挂装置。   

▲（6）所投终端平均无故障时间（MTBF）不低于1000000小时，需提供具备CMA与CNAS标识的检测报告复印件；（中标后需提供原件备查）

▲（7）终端设备具备无线电发射设备型号核准证，证书须有国家工信部网站截图（投标时提供无线电发射设备型号核准证及国家工信部网站截图）

（8）不小于23.8寸显示终端。支持背挂教学终端

（9）配套云管系统：

4、云管系统要求：

（1）客户端支持裸机上开机连网即用：客户端不需要安装任何操作系统和软件，首次开机连网即用，不需要等待操作系统部署完成，连上学校现有服务器就可以启动进入操作系统，服务端推送过来的软件和程序首次开机连上网络就可以投入应用。

（2）支持多操作系统缓存到终端本地硬盘，且终端断网能使用，服务器中的数据和终端本地硬盘数据是同步的。

（3）支持终端本地多系统还原保护：支持以盘符为单位的每次/每日/手动还原等。

（4）终端镜像管理：支持新建目录，设置目录属性，新建分区镜像，分区镜像属性，支持把终端镜像分享给其他管理平台，输入其他管理平台IP可以实现分区镜像分享。（投标时提供镜像分享功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（5）新建磁盘管理：支持输入磁盘名称，磁盘大小，磁盘是否显示帮助，是否显示操作系统选单，是否延迟关机，并且可以设置延迟关机等待时间。设置需要验证密码的管理操作：

F1 查看系统信息  F2  删除系统索引   F3 还原系统   

F4  保存系统   F5删除系统  F6卸载   F10显示隐藏系统

（投标时提供新建磁盘功能截图，及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（6）支持设置分区属性：每次还原，每天第一次启动还原，每月第一次启动还原，每周第一次启动还原，手动还原。

▲（7）支持针对操作系统，每更新一次就可以按照时间建立一个新的快照，并可恢复到设定的快照。支持复制操作系统快照，合并操作系统快照，删除操作系统快照，设置操作系统快照属性，分享操作系统快照，并支持把操作系统快照分享给其他管理平台，输入其他管理平台IP可以实现操作系统快照分享。（投标提供操作系统快照分享功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）。

（8）新建分组管理：支持输入分组名称，选择磁盘，起始IP地址，子网掩码，分组网关，首选DNS服务器，备选DNS服务器，机器名前缀，机器名起始标号，是否默认组，开机自动后台自动部署，执行软件预注册。（投标提供新建分组功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）。

（9）支持根据终端配置和使用情况，灵活部署不同的系统，支持部署显示系统、默认系统、隐藏系统、所有系统。（投标提供功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（10）支持与中控对接管理：实现开系统，关系统，开投影机，关投影机，开、关计算机，开电子锁，幕布升，幕布降。

（11）终端信息：通过控制台可以查看终端主机编号,终端名称，终端IP地址，终端硬件地址，在线状态，终端状态，部署方式，未部署数据，瞬时速度/平均速度（MB/S）,剩余时间，预设命令，子组编号，中控IP。（投标提供功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（12）支持设置终端属性：显示机器mac地址。设置机器名称，机器IP地址，机器所属组，终端指定系统，引用快照，中控IP。支持强制修改本地网关为组内设置的网关。

▲（13）支持添加占位机，便于给故障的终端预留IP地址。（投标时提供添加占位机功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

▲（14）支持自动保留终端当前OS状态：一键保存所有机房终端系统设置或增减内容技术：通过服务器管理平台利用一键保存技术可以对终端当前系统设置或当前增减内容统一保存。（提供保留终端当前OS状态功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（15）支持软件自动注册：硬件虚拟设置，支持模拟硬盘序列号，模拟网卡MAC地址，模拟机器名称。当需要每台终端注册的软件时（例如3Dmax，maya等软件），只需要在安装的时候注册一次，其他终端连服务器，都会自动注册，不用逐台终端进行注册。

（16）支持在客户端通过热键可以查看机器名，本地IP地址，所属组，部署的剩余数据和总数据，已部署数据。（提供功能截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）

（17）双重缓存技术： 根据网络环境可以选择广播缓存技术和P2P缓存技术，充分保证用户在不同的网络环境，达到最优的缓存效果。（提供广播缓存技术与P2P缓存技术功能的截图及具备CMA与CNAS标识专用章的软件测试报告，中标后需提供测试报告原件备查）
5、教室装修改造说明
（1）线路布置
1　 红色为电脑电源线，每张桌子1台电脑，2条网线插口
2　 蓝色为电烙铁等设备电源，可以通过讲台开关控制（参考S401设计），为保证不超功率，每列桌子一路线控制，即一组桌子蓝色线走2组
3　 绿色为排气管抽风机控制线，可通过讲台开关控制（参考S401设计）
[image: image1.png]



（2）排烟管设计
离墙1.5cm设计排烟管到，管道直径180，每张桌子需要分配2个排烟入口，合计52个排烟入口，即50个管道3分头，从桌子之间穿过，末端设计管道抽风机

[image: image2]
[image: image3.png]



（3）桌子设计
桌子需要安装好抽风机，并将抽风机与排烟管连接，抽风机为静音抽风机，并与设备同电源控制，桌子下方安装好电脑5孔插座3个，可供讲台开关控制的设备电源插座3个，红色挡板安装照明灯，与设备同电源控制

[image: image4]
（4）前方地面垫高
开门位置留出后后方地面向上垫高18cm，下面走排烟管，红色图示为排烟管。
[image: image5.png]



（5）教室后方设计展示柜，上面透明带门，下方柜子
[image: image6.png]



（6）整体图
[image: image7.png]



[image: image8.png]



（三）其他说明
1、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。
2、付款及保修方式：三年以上免费保修服务，具体以合同商定为准。
3、供货地点：从化市
二、报价单位资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）
（2） 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验
（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；
三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）
   （一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份
（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。       
*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。
注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：
由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。
五、报价方式、截止时间及地点
（一）方式：
1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台
（二）截止时间：2024年 6月19日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室 

六、采购单位名称，地址和联系方式。
采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师
查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/
广州软件学院
2024年 6月13日
附件1：

报价单位提交资料一览表
项目名称： 
报价单位（盖章）：                            编号：
	序号
	项  目
	报名提交
资料要求
	审核情况
	备 注

	
	
	
	（此栏由报价单位填写）
	

	1
	报价单位资格报名表
	原件
	 
	 

	2
	诚信声明书
	原件
	
	

	3
	法定代表人证明书及其身份证复印件
	原件
	 
	 

	4
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	

	5
	授权代表身份证复印件
	复印件
	
	带原件核对


	6
	企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）；
	复印件
	 
	

	7
	业绩证明
	复印件
	
	

	8
	报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章
	原件
	
	


附件2：
报价单位资格报名表
致：广州软件学院
我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目
（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。
	企业名称*
	　
	企业性质*
	　

	注册地址*
	　
	注册法人*
	　

	企业网址
	　
	注册资金*
	　

	通讯地址*
	　
	邮编*
	　

	经营地址*
	　
	传真
	　

	库房地址
	　
	　
	　

	总经理*
	　
	联系电话*
	　
	移动电话*
	　

	指定负责人*
	　
	联系电话
	　
	移动电话*
	　

	负责人身份证*
	　
	电子邮箱
	　

	营业执照代码*
	　
	有效期*
	　

	税务登记代码*
	　
	有效期*
	　

	经营方式
	[image: image9.png]I

=SS

i fol




自产直销
	[image: image10.png]


代理产品

	配送方式
	[image: image11.png]


自提
	[image: image12.png]


送货入库


注：
1.  “*”为必须填写项。
2. [image: image13.png]


 请在“  ”内打“√”
企业名称（公章）：
申请日期：  年   月   日
附件3：
公平竞争承诺书
声明企业：
                            地址：
声明人：                               
职务：
声明人：                                职务：
本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：
本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。
     特此声明
声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：
（企业公章）：
                            年    月    日
附件4：
法定代表人身份证明书
                先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：
单位名称：（盖章）
    注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。
附件5：

法定代表人授权委托书
致：广州软件学院
　　本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
　　本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
　　 
　　　
    单位公章：          
　　地    址：
　　法定代表人（签字或盖章）：     
　　职    务：
　　被授权人（签字）：        
　　职    务：
附件6：售后服务承诺书格式
售后服务承诺书
编号：                                    项目： 
	售后服务内容
	1.
2.
3.
……

	可提供的优惠条件
	1.
2.
3.
……


报价单位授权代表（签字）：                     日期：
（报价单位公章）：
授权代表移动电话：                  
附件7：以下单独装袋密封并加盖公章
以下格式也可自行制作
*价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用
（二）报价明细表
编号：                                                           项目：
	序号
	产品内容
	品牌、规格
	与需求差异内容
	单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。
两组桌子之间走排烟管，排烟管与桌面抽风机连接





红色线为地面排烟管到标识，在排烟出口要设置大功率静音抽风机，电源可单独控制





该图同为26张160*80cm





屏幕宽度留到60cm，其余宽度做排烟，后部需要留2个孔过电源线网线和键盘鼠标





排烟口总高度30cm，下方挡板15cm，靠边开孔直径8cm，红色挡板可拉出，要安装照明灯，风口放置气栅





26张桌面160*80cm，厚度3.6cm，一侧配备80cm宽度键盘托





背板需要在两边开线孔





桌子后方要预留位置走地面排烟管，桌脚宽度不宜超过50cm，保留管道铺设位置。





两侧排烟工位需要有16cm开孔，并安装抽风机，抽风机电源与设备同电源





电脑电源与设备电源分离，独立控制





风口放置气栅








