广州软件学院新能源汽车及电动自行车充电桩项目征召公告
[编号：2024GR24060581]
欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下： 

一、询价项目的名称、数量、型号等要求
(一)询价项目的名称：新能源汽车及电动自行车充电桩项目征召
（二）需求：（以下仅供参考）
1、需求概述

（1）充电桩类型：直流快充桩、交流充电桩。

（2）数量：电动自行车停车棚长度75米，40个充电接口；新能源汽车充电位10个。
（3）安装地点：学校尚品书院楼停车场（书院楼配电房）
（4）接口标准：符合国家标准，支持主流新能源汽车充电接口。

（5）安全性：具备过流保护、过压保护、短路保护、防漏电等功能。

（6）智能化管理：支持联网，具备远程监控、计费管理、故障诊断等功能。

（7）使用便捷性：支持多种支付方式（如刷卡、二维码、APP支付等），并具备用户友好界面。

（8）现场勘查：

时间：6月19日9：00-16：00
联系人：陈老师 ，电话： 13926108075

（9）方案要求：供应商需提供2套方案以上，第一套为学校投入采购方案（含保修期满后的维护服务），第二套为合作运营方案，或其他模式方案。
注：所有方案均需提供详细的图纸、产品规格型号、技术参数、输出功率等及报价
二、报价单位资格要求
（一）参与人应具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力。
（二）业绩要求：提供2个（含）以上相近工程业绩。
（三）具有主管部门颁发相关生产及安装许可证；
（四）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度，有依法缴纳税金的良好记录，能满足项目正常施工运转。
（五）近三年未发生重大安全、质量事故或重大违法记录（未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用信息查询有失信、异常经营、税收违法、拖欠农民工工资的记录名单的参与人）。
三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）
   （一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份
（二）方案及报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。       
*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。
注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：
由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。
五、报价方式、截止时间及地点
（一）方式：
1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台
（二）截止时间：2024年 6月 25日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室 

六、采购单位名称，地址和联系方式。
采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师
查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/
广州软件学院
2024年 6月17日
附件1：

报价单位提交资料一览表
项目名称： 
报价单位（盖章）：                            编号：
	序号
	项  目
	报名提交
资料要求
	审核情况
	备 注

	
	
	
	（此栏由报价单位填写）
	

	1
	报价单位资格报名表
	原件
	 
	 

	2
	诚信声明书
	原件
	
	

	3
	法定代表人证明书及其身份证复印件
	原件
	 
	 

	4
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	

	5
	授权代表身份证复印件
	复印件
	
	带原件核对


	6
	企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）；
	复印件
	 
	

	7
	业绩证明
	复印件
	
	

	8
	报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章
	原件
	
	


附件2：
报价单位资格报名表
致：广州软件学院
我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目
（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。
	企业名称*
	　
	企业性质*
	　

	注册地址*
	　
	注册法人*
	　

	企业网址
	　
	注册资金*
	　

	通讯地址*
	　
	邮编*
	　

	经营地址*
	　
	传真
	　

	库房地址
	　
	　
	　

	总经理*
	　
	联系电话*
	　
	移动电话*
	　

	指定负责人*
	　
	联系电话
	　
	移动电话*
	　

	负责人身份证*
	　
	电子邮箱
	　

	营业执照代码*
	　
	有效期*
	　

	税务登记代码*
	　
	有效期*
	　

	经营方式
	自产直销
	代理产品

	配送方式
	自提
	送货入库


注：
1.  “*”为必须填写项。
2.  请在“  ”内打“√”
企业名称（公章）：
申请日期：  年   月   日
附件3：
公平竞争承诺书
声明企业：
                            地址：
声明人：                               
职务：
声明人：                                职务：
本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：
本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。
     特此声明
声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：
（企业公章）：
                            年    月    日
附件4：
法定代表人身份证明书
                先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：
单位名称：（盖章）
    注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。
附件5：

法定代表人授权委托书
致：广州软件学院
　　本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
　　本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
　　 
　　　
    单位公章：          
　　地    址：
　　法定代表人（签字或盖章）：     
　　职    务：
　　被授权人（签字）：        
　　职    务：
附件6：售后服务承诺书格式
售后服务承诺书
编号：                                    项目： 
	售后服务内容
	1.
2.
3.
……

	可提供的优惠条件
	1.
2.
3.
……


报价单位授权代表（签字）：                     日期：
（报价单位公章）：
授权代表移动电话：                  
附件7：以下单独装袋密封并加盖公章
以下格式也可自行制作
*价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用
（二）报价明细表
编号：                                                           项目：
	序号
	产品内容
	品牌、规格
	与需求差异内容
	单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。
