广州软件学院江门校区教育信息化设备项目询价公告

[编号：2024GR24110593]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下： 

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：江门校区教育信息化设备项目

（二）需求：（以下仅供参考）

1、设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位
	备注

	2
	物联网中控（集成功放，无线接收器于一体）
	itc/迪士普
	TS-9230P1/DSP6468J
	1.设备高度集成化，内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络广播模块、控制接口模块等。
2.内置≥120W智能数字功放模块，具备≥4路功放输出接口，可直接接定阻音箱。
▲3.具有≥4路HDMI输入和≥2路HMDI输出接口、≥1组RCA输入接口、≥1路100V模拟备份信号、≥1路RJ45网络接口、≥1路RJ45座麦接口、≥1路面板控制接口、≥1组RCA输出接口、≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口、≥1路韦根协议接口、≥2路弱继电器接口、≥2路I/O控制口、≥2路IR控制口、≥1路电源控制接口、≥1路幕布控制接口、≥1路复位按钮。（提设备接口图佐证）
▲4.集成网络广播功能，内置网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时广播、网络音频播放、远程节目点播、定时任务播放等功能。（提供功能界面截图佐证）
▲5.内置数字无线教学接收模块，支持≥2个教学手持无线麦接入。数字无线音频传输采用数字调制方式，具备自动扫频、自动对频功能。（提供功能界面截图佐证）
▲6.具有≥1路100V定压信号备份输入，当网络异常时或设备断电时，广播信号自动从数字网络信号切换到模拟定压信号。（提供功能演示视频佐证）
7.终端支持教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、控制面板、H5、微信小程序、钉钉小程序的多端控制和管理，多渠道触达用户，并且操作统一便捷、状态实时同步。CP需拓展管理控制主机实现。
8.支持扩展触摸面板、触控屏、手机平板（APP）、web端等多种方式进行管控，支持自定义一键上、下课功能。
▲9.集成音质调节功能，实现啸叫抑制、增益调节、均衡调节、噪声门、压限器、反馈抑制、音频矩阵等功能，并具备≥4种音效快捷保存启动功能。（提供功能界面截图佐证）
▲10.为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	93
	台
	

	3
	物联网中控（集成功放，无线接收器于一体）
	itc/迪士普
	TS-9230P2/DSP6468Y
	1.设备高度集成化，内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络广播模块、控制接口模块、视频解码模块、无线投屏模块等。
2.高清视频切换功能，支持3进4出视频切换，支持视频同步输入输出多物联接口，可以通过红外、RS232、RS485、继电器等做设备联动。
3.设备具有≥1路红外学习端口，≥2路独立可编程红外IR发送接口，可远程控制多台红外遥控设备，例如摄像机、电视机、投影机、空调、教育白板等。
4.具有≥2路弱继电器控制接口，可触发控制电源时序器、台式电脑，电控门锁等设备。
5.具有≥3路RS-232双向通讯接口，独立可编程，可接驳投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、摄像机等。
6.具有≥4路RS-485控制接口，独立可编程，可接驳投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、摄像机等；其中1路为连接扩展面板，提供DC 12V/0.5A供电，搭配其他需要独立供电的大功率面板。
7.具有≥2路I/O接口，可接入人体感知/断线报警等开关量传感设备，可实现门锁控制联动等功能。
8.具有≥1路韦根协议接口，可对接读卡器控制实现刷卡考勤管理功能，支持自定义刷卡模式，刷卡联动上课、下课模式；支持IC卡片权限管理，可以分角色按时段或课程对教室进行管控。
9.集成无线投屏模块，配合2.4G天线，支持多种投屏方式，支持主流视频APP通过DLNA投屏；支持Mircast协议和AirPlay协议投屏。
▲10.设备具有≥7路音频输入：其中有≥1路座式话筒输入接口；≥1路教学一体机音频输入接口；≥1路电脑音频输入接口；≥1路录播系统音频输入接口；≥1路模拟桌面式麦克风输入接口；≥2路无感教学麦克风输入接口。具有≥4路音频输出接口：其中有≥1路线路音频输出接口；≥1路录播系统音频输出接口；≥1路前端音频输出接口；≥1路中后端音频输出接口。（提供设备接口图佐证）
▲11.具有≥8口交换机：其中有≥4路采用AT标准POE供电的RJ45网络接口；≥4路10/100/1000Mbps网络自适应标准RJ45网络接口。（提供设备接口图佐证）
12.具有≥1路3.5mm红外对频扩展接口，用于外接红外对频发射器，扩展对频范围。
13.设备具有≥2路可编程电源控制接口和≥1路可编程投影电源控制接口，支持延时断电功能，电流监测，可有效保护设备。具有≥1路电动幕布控制接口，支持控制电动幕布升/降/暂停功能。
▲14.支持扩展触摸面板、触控屏、手机平板（APP）、web端等多种方式进行管控，支持自定义一键上、下课功能。（提供功能界面截图佐证）
▲15.集成网络广播功能，内置网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时广播、网络音频播放、远程节目点播、定时任务播放等功能。（提供功能界面截图佐证）
▲16.内置无感教学麦克风音频处理功能，具有反馈抑制（AFC)、自动增益（AGC)、自动均衡（AEQ)、环境降噪（ENC）等多种音频处理算法。（提供功能界面截图佐证）
▲17.内置数字无线教学接收模块，支持≥2个教学手持无线麦接入。数字无线音频传输采用数字调制方式，具备自动扫频、自动对频功能。（提供功能界面截图佐证）
▲18.集成音质调节功能，实现啸叫抑制、增益调节、均衡调节、噪声门、压限器、反馈抑制、音频矩阵等功能。（提供功能界面截图佐证）
▲19.为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	5
	台
	阶梯教室

	4
	触摸屏
	itc/迪士普
	
	1.产品内置4英寸全彩显示屏，电容式触摸玻璃面板。
2.内置ARM9微处理器，处理性能强劲，满足各类程序运算要求。
3.支持通过RS485控制，可通过RS485报文与中控通信交互，满足各类智能电器、智能控制的硬件连接需求。
4.采用电源模组与主面板分离式设计。
5.搭配平台可选多种面板组合控制策略、IC卡片权限管理，可以分角色按时段或课程对教室进行管控。
6.支持环境监测功能，搭配高校终端可实时查看接入教室终端的传感器采集温湿度、PM2.5等数据。
7.支持视频控制功能，搭配高校终端满足多路信号源一键切换，可实现对教室终端视频源进行切换控制。
8.支持音频控制功能，搭配高校终端可实现对接入教室终端的吊麦、广播、HDMI、一体机、远端录播、桌面麦等音频源进行音量大小控制、一键静音功能，无需重复点击，节省时间。
9.支持设备控制功能，搭配高校终端可实现对接入教室终端的投影机、投影幕、教育一体机、智慧黑板、录播主机、吊麦以及远端录播、语音转写等设备进行开关机、模式切换等控制。
10.支持主机信息查看功能及修改，可实现对接入主机IP及版本相关信息的查看及修改操作，简单便捷。
11.支持场景调用功能，搭配高教终端可实现添加上课、下课等多种场景模式，控制端只需一键操作即可实现对场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。
12.支持搭配高教终端在线灵活配置编程指令，可实现丰富的情景模式。
基本参数
1.操作系统：ATOS系统，配备GVS UI修改工具
2.CPU：ARM9
3.内存：64M
4.闪存：16M
5.屏幕尺寸：4英寸
6.显示区域：71.86(H)×70.18(V)mm
7.分辨率：480×480
8.亮度：350cd/m2
9.发色数：24位全彩色（16.7M色）
10.触摸：单点+手势电容式触摸屏
11.接口：RS-485
12.音频：内置蜂鸣器
13.按键：隐藏式复位按键
14.TF卡槽：支持TF卡升级界面工程
15.安装底盒：标准86底盒
16.工作电压：DC 12V（支持microusb接口、工业端子供电）
17.功耗：2W
18.工作温度：-20℃～70℃
19.工作湿度：RH10%～RH90%，不结露
20.存储温度：-40℃～85℃
21.存储湿度：≤RH90%，不结露
22.外形尺寸（LxWxH）：86×86×35(mm)
23.重量：0.1155kg
	98
	台
	

	5
	强电控制器
	itc/迪士普
	
	1.采用导轨式安装设计，自带9个物理按键可对设备工作模式进行设置。
2.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持16A。
3.自带数码管显示屏可显示设备设置以及运行状态。
4.支持手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。
5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。
6.支持地址识别。当同一应用场景配置多台设备时，可通过识别地址进行单独控制。
7.支持三种上电模式。模块上电时，可设置所有输出回路打开、所有输出回路关闭或者保持上次断电时工作状态。
8.具有消防24V电压强启和强切功能。当消防24V电压输入时，可设置模块全部回路开启或断开。
9.支持延时设置功能。设置全开或全关时每个回路之间的开启或关闭间隔时间，最短为0.1秒，最长2秒。
技术参数
1.面板按键：9个
2.显示屏：数码管显示屏
3.载入容量：单路电流16A
4.负载能力：单路最大负载3520W，整机最大负载8000W
5.通讯方式：RS485通讯总线，标准Modbus-RTU通讯协议
6.接口：RS-485*2，消防DC 24V信号输入*1，消防信号反馈*1，DC 12V输出*1，继电器输出*8
7.电源：AC 220V 50Hz
8.设备功耗：10W（不考虑12V供电情况下）
9.最大功耗：384W(考虑12V供电情况下)
10.重量：0.525 kg
11.尺寸：161.5×95×65mm(LxDxH)
12.工作温度：-10~65℃
	98
	台
	

	6
	86英寸智慧黑板（需要配置X86电脑）
	希沃
	BG86ED
	一）技术参数
1 外观：整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计(主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔)，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
2 副屏材质：整机设备副屏板面材质：采用彩钢板或优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层，整机设备副屏板面夹层材质：采用铝蜂窝材质，漆膜硬度≥6H或采用高密度、高强度吸音泡沫板，厚度≥14mm。
3 整机尺寸：长度≥4100mm、高度≥1100mm、厚度≤120mm。 
4  屏幕：
（1.屏幕尺寸：86 英寸。
（2.显示分辨率不低于：3840×2160。 
（3.显示比例：16:9。 
（4.显示大屏亮度：≥350cd/m²。 
（5.可视角度：≥178°。 
（6.对比度：≥1200:1。 
（7.色彩覆盖率（色域）≥NTSC72%。 
（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（测）报告复印件，并加盖制造商公章）
5   书写要求：整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。
6 色彩：整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤2。
7 钢化玻璃：整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃。玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度≥8H。
8 屏幕护眼 ①通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级或②符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。
9 贴合方式：整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合或全贴合设计。
10 触控技术：红外触控技术。
11 触控点数：整机系统和 Windows系统均可支持20点及以上。
12 书写延时：整机系统支持书写延迟≤25ms。
13 整机系统配置：
（1.整机采用四核 CPU 处理器。  
（2.内存≥2GB。 
（3.存储空间≥8GB。 
（4.支持在线升级。 
（5.触控一体机自带整机操作系统。 
14前置接口：
（1.前置Type-C接口≥1个。
（2.USB3.0接口数量≥2个。
15 后置输入接口：含①USB、②HDMI、③Touch USB、④音频Line in或Line out或Mic in或Mic out、⑤RJ45接口。
16 扬声器：
（1.整机内置2.0声道扬声器。
（2.总功率不低于60W。
17 摄像头：
（1▲整机内置至少三个摄像头像素值均大于800 万。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
（2▲整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
（3▲整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
18 麦克风：4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
19 网卡：内置WiFi无线网卡，在整机系统和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接。
20 蓝牙：整机支持蓝牙Bluetooth 5.0或以上标准。
21 任意信号源通道快捷菜单：任意信号源通道下，都可调出快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。
22 小工具：整机全通道（任意信号源）快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、缩放。整机系统或Windows系统内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、分享/导出功能。
23 手势/书写识别（触屏）：整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持不同手势调用批注、桌面。
24 应用切换 ：整机全通道快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。
25 随机抽选 ：触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人。
26 人数统计 ：触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数。
27 窗口下移 ：在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。
28 设备安全管理 ：整机系统内置自检维护功能，可一键进行自检，针对不同模块给出问题原因提示。
29 投屏 ：支持投屏，支持HDMI投屏，或type-C有线投屏，或无线投屏。
  ①支持手机NFC无线投屏，通过NFC区域触碰实现手机投屏或②支持手机使用超声波信号进行配对投屏、传输文件。
  支持基于物理线缆实现电脑终端有线投屏，同时可以在触控一体机上对电脑终端进行触控操作。
30 整机系统杀毒软件 ：整机内置杀毒软件，支持进行病毒查杀。
内置电脑模块（OPS）
31 模块化：内置电脑模块
31、▲采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
32、需具备HDMI OUT，USB接口≥3个。
33、CPU≥Intel i5第10代或以上。
34、内存≥8GB DDR4。
35、硬盘≥256GB SSD。
36、▲和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。和整机的连接接口针脚数≤40pin。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
37 设备管理功能：具备设备还原功能。
设备辅助管理软件
38 便捷管理：支持单台触控一体机关联用户信息，支持自动发现并能关联同一网段下其他触控一体机至同一个用户中，以方便管理者对本单位所采购触控一体机的快捷管控，管理员可远程对设备进行配置或运维调整。
39 自我保护：触控一体机自带系统级保护程序，未授权用户无法通过系统删除或者关闭程序破解保护程序，从而保护管理员有效管控设备。
40 弹窗拦截：为保障不受到不良弹窗的影响，支持多种弹窗拦截方式，包括手动拦截、截图拦截、自定义拦截等。
41 资源留存：支持简易录播功能，可以录制设备屏幕及现场的音视频，生成的资源能够在本地保存，也能自动上传，以方便使用者对课堂、会议场景进行记录。
42、生态互通：智慧黑板支持同一品牌软件系统，统一互通的用户身份认证服务，整机设备支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，人脸识别登录、打开同一品牌备授课软件、个性化桌面等教学应用工具时无需再次输入账号密码即可登录，无需单个软件逐一登录，提升课堂教学效率。（演示项）
43.AI课堂：智慧黑板整机配备同一品牌AI课堂分析系统平台，可自动生成当节课的课堂实录分析，给出AI报告，包括课程总览，问答对话分析、教学时间分析，问答对话分析包括：问答模式、提问类型、学生应答、教师理答及实时文字转录。（演示项）
44.▲整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（须提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
备授课一体化软件
1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2、支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的资源格式有：文档： ppt 、pptx 、word、pdf；图片： bmp 、png、jpg、jpeg、gif；
音视频： mp3 、wav 、wma 、ogg 、aac、 mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、 flv 、mov 、svg 、swf。
3、支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。互动 课件与其他教学资源的云空间相互独立；教师可新建课件组或素材文件夹对 教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持 教师调用、采集教学素材。
4、智慧黑板整机配备同一品牌AI课堂分析系统平台，可自动生成当节课的课堂实录分析，给出AI报告，包括课程总览，问答对话分析、教学时间分析，问答对话分析包括：问答模式、提问类型、学生应答、教师理答及实时文字转录。分析平台需为在线平台便于实时浏览，非文档报告
5、提供互动式教学课件资源，课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分。
6、在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于 15 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中， 可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。
7、所投教学配套软件中，教学白板软件内置胶囊式微课功能，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作a）录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除b）剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存c）学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习d）系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数。
8、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。
9.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。
（二）备授课一体化软件移动端
1、教学系统为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。
2、移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。
3、移动平台支持安装在Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统版本的移动终端。
4、移动端与授课端通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署外接设备。
5、具有对课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
6、教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
7、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。删除的课件可以在移动平台的回收站中恢复或永久清除。
8、移动平台支持课件编辑，编辑内容一键保存，同时同步到个人云空间。
9、支持插入文本，支持增大减小字号、下划线、加粗、斜体、更改颜色、居左、居中、居右、删除操作。支持插入直线、虚线、单向箭头、双向箭头、矩形、圆型、扇形不少于15种形状，支持放大缩小形状、填充、描边、形状内添加文本、删除操作。支持插入图片，支持放大、缩小、删除操作。支持课件页新增、删除、修改备注操作。
▲10、移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。支持空白页、课件页录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码2种分发模式。支持以评分表方式移动评课，支持在不需预约评课时间、评课人的情况下一键发起评课。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
▲11、支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。在局域网环境或无网环境下提供直播功能，移动端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据移动端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调。支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案、课件、微课。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
（三）数据分析管理平台
1、基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。
2、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。
3、分组管理：在行政模式中管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，进行分组管理。
4、邀请入校：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。
5、呈现「集体备课次数」、[评论研讨次数]、[授课次数]和「听课次数」的数据情况，环比上周数据。榜单更新热门集备主题，直观反映学校教研进展。支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师教案制作的数据排行，数据明细支持按照教案制作数进行排序。支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，数据明细支持按照课件制作数进行排序。在数据明细中，支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师上传校本课件、校本教案、校本微课的数据排行。
6、教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，教研组可管理教学进度。
▲7、可查看集备的开展统计情况及老师参与集备的记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入集备名称/主备人名称，进行全局搜索。集体备课记录：支持查看集备名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集备状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集备详情，查看集备的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集备活动和导出集体备课记录数据表格。教师集备记录：支持查看以老师维度统计的集备记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集备时间等数据。支持管理员导出教师集备记录数据表格。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
▲8、听课评课查看：可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/主备人名称，进行全局搜索。全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。听课评课排序：支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
9、支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出Excel表格。评课报告和老师评课明细导出：支持导出课程的评课报告为PDF文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为Word文件。
（四）作业数字化分析系统
1、基于作业数据分析的数字化分析系统，支持教师进行作业布置并分析作答数据形成班级作业报告。支持学校管理者查看校内作业数据，包括作业列表、作业报告和学情总览。系统基于SaaS布局，后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录访问。
2、教师应用端：支持教师通过小程序端、手机APP端和电脑客户端登录使用，进行作业布置和查看作业分析报告。
3、学生作答端：支持学生通过小程序端进行作业作答，或通过纸质作答后硬件登录采集作业。
4、管理端：管理员可以通过作业数字化分析系统的管理后台查看校内班级作业报告和学情总览。
5、创建习题：支持创建选择题、填空题、判断题、解答题，可以按学段学科、教材章节目录收录管理。支持输入题目内容、答案、解析和选择难度、知识点。支持对题目进行备注。
6、批量导入：支持批量导入习题，可以上传word、图片（jpeg、jpg格式）文件识别，当前支持识别选择题、判断题、填空题与解答题。
7、题目上传：创建后的题目会保存到我的题库。支持创建题目时或创建成功后，同步上传至校本题库。
8、习题管理：支持在我的题库中查看创建好的习题，可以通过题型、难度、教材章节筛选题目。
▲9、支持选择教材章节、题目难度、题型及数量快速组卷。快速组卷的题型包括单选题、填空题，可以设置题型数量，题目可以查看答案、解析和知识点信息；支持上下移动题目调整顺序，支持删除题组和快速换题；可以设置题目分数，仅可采集答题卡可用；支持生成纸质作业/试卷，纸张样式可以选择高速扫描仪专用或常规样式。支持修改作业名称，设置学生信息为纸张附带姓名或填写学号；支持选择单个或多个作答班级、作答用时和选择批改方式为得分或扣分。支持生成PDF格式的作业/试卷文档保存到电脑本地进行打印分发答题；支持编辑过程中整卷预览布置效果。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
▲10、支持批量导入习题，可以上传word、图片（jpeg、jpg格式）文件识别，当前支持识别选择题、判断题、填空题与解答题，并支持通过二维码识别的方式采集纸张上的学情，或通过多种规则匹配，识别纸张对应的班级学生，并通过高速扫描仪等方式采集对应学生学情，且当作业不止布置给一个班级，支持老师进行多班级数据对比，对比维度包括作答情况、正确率高低情况、正确率人数分布情况、题目作答情况、作答时长情况、订正情况等方面。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
▲11、支持老师使用交互式备授课软件制作课件时，可以查看作业习题正确率情况，并插入作业习题、学生作答原图到课件页中使用；老师使用交互式备授课软件的课件授课时，可以即时打开作业习题进行讲评。支持整体预览班级的作答情况分布、提交情况、不同题目的作答情况；讲评的题目可以看到题目答案、解析和班级作答情况，高效讲评班级共性错题。支持打开学生的作答图片，支持在图片中通过画笔等工具批注讲评、支持进行多位学生作答情况对比，支持查看题目选项分布情况。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
（五）设备集中控制管理平台
1、系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
2、多类型设备接入：系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。
3、网络代理和穿透：支持在边缘服务管理器上连接外网后，原本需要认证才能访问外网的设备、使用教育专网的设备、完全不允许访问外网的设备均可正常通过班班通设备管理系统进行远程管理和控制。
4、登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。
5、系统自定义：支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统。
6、批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。
▲7、支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供设置无人使用自动关闭功能；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，提供一键禁止访问功能。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
▲8、支持一键开启全校班班通设备的不良画面监测能力，当检测出设备画面上出现色情、恐怖及游戏等不良画面后，会自动弹出监测警告，警示使用者不能观看不良画面；同时会对当前画面及对应使用的软件进行记录支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（需提供具有CNAS或CMA有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求）
9、视频水印管理：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息。
10、信息推送：支持定时推送设备开关机情况；支持推送指令执行异常的设备信息；支持每周自动生成设备管理周报；支持每天推送出现不良画面的设备及不良内容。
11、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏；其中“开机自动锁屏”可根据不同分组的设置规则，设置规则生效后开机自动锁屏；设置设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸，可用于学校的校园文化宣传。
六、▲为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	45
	台
	

	7
	屏蔽仪
	创兆
	CM-808S5G
	1、可以有效的屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G（含广电700M）、2.4G WIFI屏蔽信号，不干扰其它电子教学设备工作，可连续24 小时工作；
2、屏蔽终端可以通过控制软件远程一键开启/关闭，设置定时计划，设置报警查询，查看系统日志，也可以升级物联网管控，无需网线，实现极简部署（提供厂家承诺函）；
3、为检测仪器运行状态，屏蔽器带有双LED液晶显示自动检测系统，一个屏幕开机自动侦测信号，另一个屏幕显示机器电压、电流、温度、信号正常与否(提供仪器开机双系统同步检测状态图片加盖制造商公章)；
4、塑料外壳，内置天线，电源内置，主机后留有凹槽，方便手拿移动，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～40 米（视使用场所信号强弱情况）；
5、机器正面带有指示灯，显示十二个频段；
6、屏蔽器的完成屏蔽时间≤30 秒；     
7、屏蔽器使用独特的空气流通孔道联合风扇和高效铝制鳍片散热设计，保障机器内部可以长时间连续稳定的工作；                                 
8、生产厂家具有信息安全管理体系ISO27001认证、信息技术服务管理体系认证ISO20000认证、职业健康安全管理体系ISO45001认证（提供复印件加盖厂家公章）；
9、屏蔽器后侧1.0m和前侧、左侧、右侧0.5m距离以外地方的微波辐射强度8h平均功率密度不超过50μW/cm²（提供带有CNAS或CMA标志的检测报告并加盖制造商公章）；
10、屏蔽器的外观、发射频率范围、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度均合格（提供带有CNAS或CMA标志的检测报告并加盖制造商公章）；
11、屏蔽器的外壳、金属部件、PCB中的铅、汞、镉、六价铬、溴均不超过15mg/kg。（提供检测报告复印件加盖厂家公章）
12、屏蔽器运行时主机前后左右一米处噪音不高于40dB(A)。（提供带有CMA或者CNAS标志的检测报告复印件加盖厂家公章）
13、屏蔽器通过GB 8702-2014《电磁环境控制限值》、GB 3096-2008《声环境质量标准》检测（提供检测报告复印件加盖厂家公章）；
14、为保证产品质量及售后服务，需要提供厂家授权书、售后承诺书、原厂供货证明。
15、控制软件可统一集中控制和管理屏蔽终端、电子地图简单明了，人机界面，操作简便
整套系统通过一套主控软件来控制和管理，管理人员可以通过主控软件上的单位结构图（相当于单位电子地图）对于校园内的屏蔽状态一目了然。单位组织结构图清晰明了，管理员可纵观全局。可自由分组、可全开、全关，可分组开关，可点对点开关，管理人员通过主控电脑上的主控软件可以精确的点对点或者分组，控制任意手机屏蔽点位的开、关；可远程联网，以多个平级单位为若干节点，上级管理部门可通过专用网络或互联网，远距离、跨地市对下属若干节点统一监控、管理，实时了解各单位的屏蔽系统运状况、掌握全局；
16、可定时开关，编排定时计划表，人性化屏蔽、节能环保
可以通过软件对任一手机屏蔽点位或分组进行精确的定时开、关控制；可以依据学校的上、课作息时间，将屏蔽器的开启与关闭与学校的上、下课打铃的时间同步起来，对学生的手机进行人性化屏蔽（让学生在课间休息时间能正常使用手机）。通过定时开关功能，非教学时间段内，所有的屏蔽器均处于关闭状态，有利于节能、利于环保、利于设备保养和延长设备使用寿命；
17、控制软件可实现故障报警查询：掌握所有手机信号屏蔽点位终端的运行状态和故障与否、可实时查询和自动查询、自动报警；管理人员可以手动或者自动查询每一台手机信号屏蔽器的工作状态，对于出现故障或损毁的屏蔽终端也能及时发现；
18、控制软件日志功能可追踪排查，支持记录系统的关键操作（模块开关控制、管理员操作等）日志：完善的系统日志功能会记录下每一台手机信号屏蔽器的工作状态、管理员或操作员的操作日志，同时对于那些更高明的破坏行为具有追踪和排查功能
19、权限管理：具备“系统管理员”、“一般用户”；
20、可扩展功能：多级联网、数据汇总、掌握全局；
21、提供软件著作权证书复印件加盖厂家公章。
22、为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	130
	台
	

	8
	云智慧系统软件
	创兆
	V1.0
	1、整套系统通过一套主控软件来统一集中控制和管理屏蔽终端，管理人员可以通过主控软件上的单位结构图（相当于单位电子地图）对屏蔽状态一目了然。单位组织结构图清晰明了，管理员可纵观全局，人机界面，操作简便；
2、权限管理具备“系统管理员”、“一般用户”；
3、管理人员通过主控电脑上的主控软件可以精确的点对点或者分组，控制任意手机屏蔽点位的开、关。可自由分组、可全开、全关，可分组开关，可点对点开关；
4、可定时开关，编排定时计划表，人性化屏蔽、节能环保；
5、掌握所有手机信号屏蔽点位终端的运行状态和故障与否、可实时查询和自动查询、自动报警，对于出现故障或损毁的屏蔽终端做到及时发现；
6、控制软件日志功能可追踪排查，支持记录系统的关键操作；
7、具有软件著作权证书
	1
	套
	

	9
	100寸液晶电视
	TCL
	FPD98E30
	四核 A73CPU；双核 G52MP2GPU；4G+32GB；安卓 11.0；双 WIFI5，支持 5G 热点，BT 5.2；HDMI2.1*4；USB*4；对比度 4000:1；450nit 亮度；
MEMC 运动防抖；NTSC:72%；防蓝光护眼技术；
	10
	台
	

	10
	有线座麦
	itc/迪士普
	
	产品概述：
采用RJ45复合接口设计，通过网线与教室终端连接实现了供电、通讯、音频的三合一传输，同时支持手持麦克风和PPT翻页器充电，具备开关麦、NFC锁控管理、终端联动等功能，适用于高校教室等智能教学场景。

产品特点：
1.自带磁吸充电座，具有550mm长度的电容式鹅颈麦克风，集成3路充电接口，能给2个手持麦和1个PPT翻页器充电。
2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备系统后台web网页端解锁、锁定功能。
3.支持三路磁控锁管理，实现终端联动，并连接中控对磁控锁控制。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、电量状态显示功能。
5.采用RJ45复合接口设计，实现供电、通讯、音频的三合一传输。
6.支持对接教室终端实现话筒联动控制。
7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮。
8.支持快速充电功能，2小时可以将手持麦克风充满电，提供状态反馈功能，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。

技术参数：
1.拾音头：心形指向性
2.频率响应：80Hz~16KHz
3.输入阻抗：680Ω
4.灵敏度：-41dB±1.5dB（0db=1V/pa，at1KHz）
5.动态范围：>80db
6.开关：硅胶按键，具备静音功能
7.NFC 模块：工作频率13.56MHz, 支持M1卡所有ISO14443A协议卡
8.RJ45接口：支持三合一功能，+12V供电、平衡520mV输出、RS485通信
9.充电功率：10W
10.充电接口：触点式
11.咪杆长度：550mm 
12.底座尺寸（L x W x H）：144.8*117.7*47.4mm
13.重量：0.61kg
	93
	台
	

	11
	无线话筒（不用接收器）
	itc/迪士普
	
	1.采用数字调制方式传输，保证扩声清晰流畅无杂音。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用，解放老师的双手。
3.支持无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
4.具有两种充电方式，包括座式话筒充电座充电和TYPE-C充电。
5.智能功耗管理，支持智能监测麦克风使用状态进行功耗管理，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机，提高续航能力。
6.超长续航，一次充满可连续使用时间达8小时以上，满足全天使用的要求。
技术参数：
1.调制方式：Pi/4-DQPSK数字调制方式
2.拾音头：电容式驻极体
3.频率响应：80~16kHz（+1~-3db）
4.THD+N：＜0.3%
5.使用时长：＞8小时
6.Wifi通信距离：20m
7.使用距离：30m
8.工作电压：DC 3.7V 
9.工作电流：＜150mA
10.电池容量：1300mAh
11.产品重量：0.07kg
12.产品尺寸（L×H×D）：130*40*18mm
	93
	台
	

	12
	音箱
	itc/迪士普
	
	1．额定功率：30W
2．灵敏度：89dB
3．阻抗：8Ω
4．频率响应：90Hz-20KHz
5．喇叭单元：4"×1    1"×1
6．尺寸（H×W×D）：276×170×170mm
7．重量：2.5Kg
8.颜色：黑色
	186
	个
	

	12-1
	专业音箱
	itc/迪士普
	
	适用范围：
适用于：会议厅、宴会厅、多功能厅、高端会所等。

产品特点：
1.箱体采用15mm+18mm高密度纤维板CNC切割技术，内部特别加有多处加强筋，配合高级粘合剂和机械加固技术，强化箱体的整体稳定性，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用水性喷漆工艺，稳定耐磨，延长使用寿命。
2.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例巧妙的避免了箱体驻波，重放出丰富的低音。
3.坚硬厚实的刚性网罩保护，一体冲压成型，并覆盖了5mm高透声率声学网布，可防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭，增加使用寿命。
4.采用1只10寸铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元。
5.经典二分频设计，采用高纯度无氧铜电感及高品质进口滤波元件，再加上专业声学工程师精心调校，高音明亮丰润，低频丰富，人声清晰明朗。
6.完善的安装结构和安装点位设计，底部一个口径35mm的柱杆支撑插孔。

技术参数：
1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz-20kHz
3.额定功率：300W
4.峰值功率：1200W
5.灵敏度：98dB/W/m
6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB
7.覆盖角度：(H)80°(V)60°
8.高音：1.4"压缩高音单元×1
9.低音：10"低音×1
10.尺寸(H×W×D)mm：512×322×295mm
11.重量：15.2kg
	20
	个
	阶梯教室

	12-2
	支架
	itc/迪士普
	
	技术参数
1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm
2.臂长：280mm至400mm（可调节）
3.重量：2.56Kg
4.类型：音箱支架
	20
	个
	

	12-3
	专业功放
	itc/迪士普
	
	功能特点：
1.标准1U机柜式设计机柜式设计，体积小，重量轻。
2.采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案，失真小，效率高。
3.采用先进高效开关电源LLC谐振电源的短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，实现半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
4.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
5.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
6.独家数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
7.整机转换效率达到85%以上，具有有优越的节能和低碳环保。
8.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
9.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
10.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
11.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
12.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 
13.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

技术参数：
1.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
3.输入阻抗：10KΩ 
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω
5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%
6.分离度(@1KHz) ：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 
8.信噪比（A计权）：≥102dB
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：450W
11.产品尺寸(L*W*H)：484*265*44mm
12.产品重量：5.1kg
说明：
输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得
	5
	台
	

	12-4
	有线麦
	itc/迪士普
	
	麦克风类型：心型指向性驻极体
咪芯指向性：心型
频率响应：80Hz~16KHz
输出阻抗：75Ω，平衡
灵敏度：-38±2dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)
最大SPL：120dB
信噪比：>80dB(A)
串扰：>70dB
动态范围：>80dB
THD：<0.3%
最大功耗：0.1W
供电方式 ：主48V幻象供电（7号电池供电）
颜色：石墨灰
	5
	套
	

	12-5
	无线麦
	itc/迪士普
	
	1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2. 具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。
3. 具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。
4. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。
5. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。
6. 具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。
7. 具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。
8. 具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。
9. 接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。
10. 接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键、2个工作状态指示灯。
11. 接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏,用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。
12. 发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
13. 发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。
14. 具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能。
15. 接收机面板精湛工艺制作，大气美观；话筒采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。
16. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
17. 具有长时间续航，发射机使用时长10小时。
18. 发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。
19. 发射机功率档位支持7档可调节。
	5
	套
	

	12-6
	无线麦天线
	itc/迪士普
	
	1. 此壁挂天线接收角度范围广，在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。
2. 天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。
3.最大增益:8.0dBi
4.电压驻波比:≤2.0
5.极化方式:线极化
6.输入阻抗:50Ω
7.放大器OIP3:＞25dBm
	5
	套
	

	13
	电子班牌
	南翼
	NY-LED-BP3
	1.配置要求：
（1）显示屏：21.5寸液晶，分辨率1920*1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间3.6ms，
（2）触摸屏：电容触摸屏，触摸响应时间≤16毫秒，6千万次以上十点触摸，触摸驱动程序
（3）主机：嵌入式不低于四核1.8Ghz,运行内存不低于2G,存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展
2.产品资质：
（1）班牌或互动一体机硬件具备国家节能证书
（2）系列产品一体机具备3C中国国家强制性产品认证
（3）系列产品一体机具备ISO9001质量认证体系
（4）班牌或互动一体机具备ISO14001环境管理体系认证证书
（5）班牌或互动一体机具备ISO45001职业健康安全管理体系证书
（6）班牌或互动一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告）
（7）班牌及一体机具备超薄设计、超窄边设计、防水设计外观专利证书，防水设计具备实用新型专利证书。
（8）提供原厂授权和售后服务承诺函
	99
	台
	

	14
	智慧校园班牌系统
	南翼
	V4.0
	系统功能配置：
1.终端集控、跨平台统一控制管理
2.终端远程控制及远程升级
3. 终端远程监控及远程截图
4.教室班级设置管理
5.教师设置管理
6.学生设置管理
7.课程表及数据管理
8.考勤方式及多类型类型选择
9.平台部署管理
10.多类型考勤事件设置
11.考勤数据统计
12.人脸考勤管理
13.学校及班级风采相册
14.新闻公告
15.通知消息管理
16.值日生管理
17.网页资源管理
18. 部门信息发布推送
19.师生个人中心查询
20.教学及资源播放
21.倒计时管理
22.课堂巡查
23.班牌场景切换
24.信息发布多媒体素材资源管理
25.终端显示界面模块灵活配置
26.班级/学生荣誉奖项管理
27.考场管理
28.作业管理
29.请假管理
30.紧急插播：
31.欢迎词播放
32.会议直播/流媒体直播
33. 节目类型制作
34. 节目制作具备灵活性
35.单双色全彩LED控制：
36.权限管理
37.拼接屏控制：
38.电视/显示屏控制
39.投影仪控制
40.流媒体显示
41.门禁控制设置（支持后续学校拓展）
42门禁记录查看（支持后续学校拓展）
43.体温数据推送功能
44.体温数据记录
45.具备体温大数据展示平台并支持大屏显示
终端软件参数：（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
(1)▲终端软件可支持安卓系统和Windows系统双系统控制选择
(2)▲支持人脸识别头像预览及体温数据弹窗窗口显示
(3)▲支持智慧通行模块，实现门禁及访客功能
(4)▲支持课程表、考勤数据、班级数据、新闻公告、学校/班级风采、荣誉作品、视频资源、值日生、微信留言、教学资源等实时数据更新
(5)支持各种视频、图片、文档、音频、流媒体等格式的多媒体素材；                                                                                                        支持各种媒体全屏或者组合（分区分屏）显示；
(6)支持中英文滚动字幕（跑马灯效果）；支持紧急字幕插播；可选多种显示模式；支持左右双声道；支持终端远程自动升级；
(7)支持远程控制播放器（开机、关机、重启、定时开关机）；
(8)支持节目定时传输，定时播放；支持插播紧急字幕以及紧急播表；
(9)支持以播出单的形式来控制节目播放；支持终端互动触摸功能；
(10)支持多点触摸功能；支持图片放大缩小功能；
(11)支持局域网、专网广域网、WiFi、3G/4G网络设置，
(12)▲支持各种分辨率屏幕班牌、宣教一体机、触摸查询机、大屏等设备适应  
	1
	套
	

	15
	投影机5200流明
	爱普生
	CB-L520U
	1、★采用三片LCD投影技术，标准亮度≥5200流明（符合ISO21118标准）实际分辨率≥WUXGA（1920×1200）；
2、★核心芯片物理尺寸（LCD）≥0.67英寸无机液晶面板，色彩亮度≥5200流明，画面长宽比16:10（提供官网截图或相关有效证明材料）；对比度：≥2500000:1(依据国际标准)；
3、▲为保证不同课室输出亮度效果，具备恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以≥1%为单位进行亮度调节（提供官网截图或相关有效证明资料）；
4、镜头：光学变焦比≥1.6倍；投射比1.35-2.20；
5、采用纯激光光源系统，标准模式工作光源寿命≥20000小时；
6、高清视频接口：≥1路VGA（D-Sub15）输入，≥2路HDMI输入，≥1路HD-BaseT输入，≥2 路迷你立体声，≥1 路 RS-232C，≥1 路网络 RJ-45，≥1 USB Type A，≥1 USB Type B（For Service），≥1路VGA信号输出（提供设备实物照片接口相关图片）；
7、具备≤5秒迅速开机，直接开关机，即关即拔功能（不需冷却时间）；
8、具有梯形矫正功能：垂直/水平梯形校正范围：±30︒；
9、具有快速四角调节、弧形矫正功能，方便安装及调试；
10、投影机支持RGBCMY颜色（红绿蓝青品红黄）的色相、饱和度和亮度的独立调整（提供界面截图或相关有效的证明资料）；
11、支持不少于两个画面的投影教学功能：为便于教学过程中多画面投影，单台投影机可同时投影不少于两路不同的教学输入信号源（提供界面截图或相关有效的证明资料）；
12、色彩模式具有不少于上演、影院、动态、sRGB、多画面投影、DICOM SIM等六种模式；
13、机器环保节能，整机功耗标准模式≤293W；
14、专业防尘过滤网：维护周期≥20000小时(标准模式)；
15、维护周期≥30000小时（扩展模式）；
16、▲镜头居中设计,支持360度安装,安装调试更便捷
17、▲具备16:6宽屏显示功能，在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能；（提供功能界面截图）
18、随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观；
19、▲提供同品牌专业内容管理软件，支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放；内置分屏显示功能：具备不少于四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示不少于四个画面）；具备不少于色彩均匀度校正和灯光位置校准等两种图像显示效果维护功能。
20、提供原厂授权函和售后服务承诺函
	44
	台
	

	16
	投影机6200流明
	爱普生
	CB-L630U
	1、激光光源，20000小时光源寿命
2、3LCD投影技术
3、液晶面板尺寸 ≥  0.67英寸含微透镜
4、亮度≥6200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准） 色彩亮度≥ 6200流明
5、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节
6、投射比：1.35-2.20；
7、大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
 8、镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm
9、镜头光学变焦比：1-1.6
10、投影尺寸（投影距离）： 50" to 500" [1.44m to 14.76m]（变焦：广角) 50" to 500" [2.35m to 23.84m] ( 变焦：长焦)
11、内置10W扬声器
12、HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡，HDMI OUT×1
13、支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影
14、内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）
15、支持16:6宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能)
16、支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
17、支持360度安装并没有任何的画质损失，极大的丰富了应用场景
18、支持4K信号输入
19、镜头居中设计
 20、支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
21、 支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能
22、支持网络监控
23、支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放
24、支持日程管理功能
25、支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待
26、专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式）
27、提供原厂授权和售后服务承诺函
	5
	台
	

	17
	云控教室平台软件
	itc/迪士普
	V4.86
	1.具有账号保护功能，web端长时间未进行操作将自动登出，保护账号安全。
2.支持多级管理模式，支持不同用户登录管理，支持管理员进行权限分配，实现不同用户控制不同的教室。管理员可修改账号、用户名、性别等基本信息，支持记住密码功能。
3.通过平台软件对教室终端及周边设备控制，实现音频广播、视频推送、视频直播、教师考勤、教室管理、课堂巡检、平台资源、耗电统计以及环境监测等功能。
4.系统采用B/S架构和C/S架构，支持教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、控制面板、H5、微信小程序、钉钉微应用的8个端登陆及管理，多渠道触达用户，并且操作统一便捷、状态实时同步。
5.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。
6.系统支持全局显示服务器时间。
7.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
8.具有任务提示功能，当系统正在执行音频广播、视频广播、教务宣发、定时任务时，会提示存在该任务并给出任务数量提示。同时，当有音频广播、视频广播任务时，后台全局存在悬浮窗，可随时对该任务进行控制。
9.支持查看当前的视频/直播推送任务状态，可以取消任务播放、控制播放进度、调节音量等。
10.支持查看当前的音频广播任务，可以删除并停止当前任务。
11.支持查看媒体文件，预览/试听视频广播任务素材。
12.支持账号记忆功能，可以自由切换账号进行登录，同时支持3个；支持微信登录、钉钉登录；长时间未进行操作支持自动登出，防止密码丢失。
13.支持管理员重置普通用户密码，用户首次登录修改密码，以保障账号及密码安全。
14.支持总览教室所有终端数量，包括总数，在线终端数，离线终端数。
15.支持按照音频、视频、场景查看所有当前未执行的6条定时任务。
16.支持按照音频、视频查看当前正在执行的6条即时任务。
17.支持查看教室电脑、灯光、空调、投影设备的开启关闭状态及数量。
18.支持按照昨日、本周、本月的时间维度，查看教室耗电量排名。
19.支持快捷入口跳转教室控制管理，定时场景任务，定时视频广播，录播终端配置页面，并自定义快捷入口。
20.支持查看历史操作的二级页面并快速跳转
21.支持查看拥有权限的教室并控制该教室音频、视频源、投影仪、幕布、录播、吊麦等设备，支持控制场景模式，支持查看设备状态，支持对拥有ops电脑的教室电脑设备进行远程控制，查看主机状态，支持中控主机批量重启，实现远程运维功能。
22.支持对拥有权限的教室发起广播。
23.支持对拥有权限的教室查看其监控画面。
24.支持对拥有权限的教室吊麦、桌面麦设备一键静音，调节一体机音源和远端录播音源
25.支持单个/批量控制教室视频源、场景模式、各类音频设备、充电底座解锁、桌面麦开关等设备
26.支持批量查看教室终端、桌面麦、U段话筒等设备的预警状态并自动侦测适配接入设备终端的U段话筒频段范围，提供开始频段和结束频段的管理操作功能，并进行防丢预警显示。
27.支持按照教室，批量开启及结束语音转写，并对大屏字幕进行统一配置，实时转写课堂主讲授课语音
28.支持管理员通过集控权限管理，针对性配置各个角色的前台设备控制权限
29.支持自动侦测终端设备，适配对应该终端的各类控制功能，提供包括HDMI、广播、麦克风、桌面麦、吊麦、一体机以及远端录播的音量调节拉条和静音选项等。
30.支持管理和配置多个音频模式的参数，模块根据中控终端设备功能自动展示相应的音频配置页。同时支持对该模式进行编辑与启用。
31.支持预览视频和直播流播放画面，并支持推送该视频至教室大屏
32.支持上传（预览/下载/删除）个人教学资源，支持上传所有类型格式的文件。支持预览校内公共教学资源。实现免U盘课件授课方式
33.支持批量配置，将设备绑定、场景模式、触发联动以及开机初始化等配置信息到应用到其他终端上，实现快速调试。
34.支持远程对终端进行批量固件以及教室电脑管家客户端升级。
35.支持多种触发联动模式。通过终端接口、传感器、用户刷卡、网口触发等触发方式，可实现自动打开投影仪、自动调节教室环境的温湿度、老师刷卡进入专属场景、网络指令触发场景模式等功能；并可以实时查看当前检测被设备的使用时长并批量导出时长表格。
36.支持配置开机初始指令，自定义终端开机指令。
37.支持查看终端的名称、IP地址、设备型号、序列号、主机状态、绑定的教室以及所处场景模式等信息，同时支持通过以上信息筛选查找设备。
38.支持查看终端内置电脑的设备信息及运行状态，含IP地址、当前状态、CPU占用率、内存占用率、CPU温度、累计开机时长、系统盘空间、MAC地址、升级日志等，并支持控制内置电脑开关机。
39.支持对单个终端进行远程控制从而实现教室音量控制、视频切换、场景调用等功能，可查看设备状态以及查看控制日志。
40.支持同一界面查看教室监控画面、教室设备控制、电脑运行状态、教师上课画面等信息，掌握详细课堂动态。
41.支持添加/编辑录播主机，并对录播主机进行“暂停/继续录制”、“结束录制”、“开始录制”并显示录制时间。录播主机支持被联动控制。
42.支持添加/编辑吊麦，获取吊麦状态，并控制开关吊麦。吊麦支持被联动控制。
43.支持获取教室当前温度值、湿度值、PM2.5值、是否有烟雾报警、门窗打开关闭状态、是否有人状态。
44.支持批量管理多个高校教室终端进入上课或下课等模式，批量控制设备，也可禁用高校教室终端，方便运维人员维护。
45.支持课堂巡检功能。在安装监控设备的教室，校领导或老师可通过访问服务器后台查看教室学生上课情况。
46.支持配置多种专属场景定制，每个场景均可多设备联动以及多独立指令组合，提供300+个可自定义图标。
47.支持控制教室音频、视频源、场景模式、投影仪、幕布、智慧黑板、灯光、窗帘、电脑、电源开关等设备，并支持查看设备状态以及查看控制日志。
48.支持添加（编辑/关闭/禁用/删除）定时场景任务，可通过设置任务执行时间、循环周期的方式，定时使教室设备执行指定场景任务；支持设定根据课表的上下课时间执行任务；支持智能识别任务冲突情况，预防任务冲突。
49.支持查看历史定时场景任务，并一键再次启动。
50.支持通过插入慧控教室终端网线自动在慧控终端列表中创建终端列表，并显示终端名称、终端IP、设备型号、序列号、在线/离线状态等信息，同时支持通过以上信息筛选查找设备；支持删除/批量删除终端。
51.支持模拟运行慧控终端的可编程控制界面工程文件，该控制界面可灵活自定义，可通过该工程界面对设备进行可视化控制。
52.支持自动生成慧控终端的控制二维码；支持批量导出控制二维码；通过微信或浏览器扫一扫后即可用手机控制。
53.支持通过升级慧控终端可编程工程文件的方式，修改对应的终端控制指令
54.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。
55.支持选择任意一台中控终端的读卡器进行卡片录入，并可以将其绑定用户，赋予用户卡片的教室控制权限和有效时长；支持查看指定卡片的刷卡记录。
56.内置红外文件数据库，用户可配置给终端使用，也可手动添加通用红外码指令，终端设备学习后可接收处理该红外指令控制。
57.支持上传/下载/预览/删除界面工程文件。
58.支持对接绿米服务器并添加/配置绿米网关、绿米传感器，并支持绿米传感器联动场景或控制指令。
59.支持终端音视频编码功能，搭配视频直播终端，可实现校园视频直播功能。
60.支持视频推送功能，可选择视频文件或视频流按照分组的形式推送到指定教室，支持推送提醒，推送预览以及强制推送等功能；支持设置推大屏联动，可在推视频的同时，自动打开教室设备，自动切换信号源等操作，实现无人值守视频广播。
61.支持查看历史视频广播任务并一键再次执行。
62.支持新建（编辑/关闭/禁用/删除）定时视频广播任务，可通过设置任务执行时间、循环周期的方式，定时使教室设备执行指定场景任务；支持设定根据课表的上下课时间执行任务；支持智能识别任务冲突情况，预防任务冲突。
63.支持查看历史定时视频广播任务，并一键再次启动。
64.支持音频广播功能，可选择音乐库文件或本地上传语音文件的方式进行广播，支持列表播放、循环播放、随机播放等多种播放模式。
65.支持将音频推送至各个教室当中，提示教室是否执行任务，可选择是否强制推送任务。
66.支持文本广播功能，输入文本或上传文本文件可实现将文本转成语音，系统自动识别中英文并进行朗读播报；支持设置循环次数；支持调节语速播报。
67.支持查看历史音频广播任务并一键再次执行。
68.支持新建（编辑/关闭/禁用/删除）定时音频广播任务，可通过设置任务开始日期、结束日期、循环周期、优先级、任务音量的方式，定时执行广播任务；支持音乐播放、终端采集、声卡采集3种音源广播，其中，音乐播放支持多选音乐文件并设定循环播放、持续时间、播放曲目等，终端采集支持选择终端、设定结束时间及采集音质进行终端采集播报，声卡采集支持选择声卡、设定持续时间及采集音质进行声卡采集播报。
69.支持新建定时打铃任务方案，时间属性，方案下新建打铃任务，并查看任务的名称，执行时间，时间属性，类型，预览媒体文件/媒体文件夹，并进行试听，查看终端分组，禁用，编辑任务，删除任务，编辑/新建打铃任务时，允许对任务优先级，时间属性，音源，终端等进行设置。
70.支持新建节假日模式，启用节假日模式时，期间将不执行所有的定时音频广播任务，允许对节假日任务进行新建，编辑，删除，批量删除
71.支持新建/编辑/删除/批量删除一键报警任务，查看报警曲目文件或文件夹，支持对报警任务进行试听，查看终端及教室分组
72.新增考试模式策略，选择考试模式启用的时间段及应用终端及教室分组
73.支持新建遥控器任务和遥控话筒任务，查看任务及遥控器名称，按键，任务音量及优先级，查看媒体文件及文件夹，对遥控器任务进行试听，并查看终端及教室分组
74.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。
75.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。
76.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。
77.支持按照在线地图/本地图片查看终端在地图上的位置
78.支持对对讲策略进行管理，允许新建教室对讲策略，编辑策略名称及应用终端，选择对讲转移模式
79.支持对报警策略进行管理，新建/编辑报警策略，选择报警终端及端口，并选择教室执行终端，查看当前报警任务的异常状态，并导出报警配置
80.支持教务宣发功能，可将图片、视频文件、视频流等信息推送至教务宣发终端或大屏；支持从本地文件或资源库中添加多个图片或视频素材；支持素材拖拽排序；支持设定素材轮播时间；支持定时任务、插播、即刻开始、指定时间、闲时播放等模式。
81.支持添加（筛选/删除）广播终端，并可以将广播终端绑定教室/空间；支持列表查看终端设备名称、IP地址、设备型号、绑定教室、在线离线等信息。
82.支持查看，新建，导出广播终端，批量编辑音量，并可以跳转教室批量绑定广播终端，支持列表查看终端设备名称、IP地址、设备型号等信息。
83.支持添加（编辑/删除）教务宣发终端，可获取终端的在线/离线状态，可通过本地文件上传和资源库文件选择的方式设置终端的屏保图片（没有任何任务时的显示内容）支持设置日期和天气在屏保上显示。
84.支持视频广播推送模式设置，可选择全视频推送模式（视频上传转码速度更快）和视频音频混合推送模式（使不能解码视频文件的终端可以播放视频中的声音）
85.支持开启关闭考试模式，当开始模式开启后，广播掉线后可继续正常使用，如听力考试过程中，即使网络掉线，亦可正常广播。
86.支持视频文件管理功能，支持上传wmv、mpeg、mpg、avi、mov、ram、mp4、mkv等多种视频格式文件并自动进行转码，支持按照文件夹将文件分类，可作为视频广播素材、教务宣发素材推送至教室终端或大屏。
87.支持视频流管理功能，可添加rtsp、rtmp、flv等类型的流地址，支持按照文件夹将文件分类，支持录制并保存直播且录制文件免转码，可作为视频广播素材、教务宣发素材推送至教室终端或大屏。
88.支持音频管理功能，可添加MP3等类型的音乐文件，支持按照文件夹将文件夹分类，支持下载/试听/删除音乐文件，可作为音频广播素材推送至教室终端。
89.支持教学资源管理功能，支持上传xls、xlsx、doc、docx、ppt、pptx、pdf等多种类型格式的文件，支持按照文件夹将文件分类，教师可通过手机app或web端查看，实现协同备课。
90.支持查看即时录制任务/预约录制任务的操作指引
91.教室录播主机进行录制后，支持查看录制任务列表，查看教室对应录制的开始及结束时间，录制时长，并对该条记录进行删除及批量删除，跳转查看/下载录制文件
92.支持按照教室及教室分组查看巡课画面，当存在多个录播摄像头时，允许查看并切换对应的单屏画面或多屏画面，支持对可调节摄像头方向的摄像头进行方向控制，支持对该教室进行自定义评价及自定义标签评价
93.支持对点播巡课的教室进行巡课记录，查看该间教室的开始及结束巡课时间，巡课时长，查看教室的巡课评价，并对反馈列表进行搜索，重置，删除，导出的操作
94.支持对录播主机单个或批量添加，删除或批量删除，查看录播主机的在线状态，支持编辑设备名称，IP，绑定教室的操作，支持列表进行导出
95.支持耗电统计功能，可按日、周、月统计教室内的设备用电明细、设备用电量、设备动态、设备总用电趋势、设备实时状态、设备使用时长等信息并支持以excel表格形式导出明细。
96.支持环境检测功能，可按日、周、月统计教室内的温度趋势、湿度趋势、PM2.5趋势并支持以excel表格形式导出明细。
97.支持教师考勤功能。每位老师配置IC卡，只需要课前刷卡，服务器后台就会自动生成考勤记录。即可在后台查看刷卡的用户、卡号、角色、刷卡时间、教室、设备、刷卡类型等刷卡考勤记录。
98.支持以折线图和表格的形式，按年度查看固定资产总数、资产总额、损坏数、丢失数、未使用数、使用中数、报废数，并且能按日查看各自的百分比数量。
99.支持账号管理功能，可查看用户姓名、性别、登录账号、登录密码、手机号、角色权限、有效时间、教师控制权限、登录时间以及登录次数等信息；支持导入excel表批量创建用户，提供导入的模板；支持批量导出用户信息。用户可自行修改账号以及用户名、性别等基本信息。
100.支持角色管理功能，管理员通过给用户分配角色，从而分配相应权限，使用户不能执行高于他自身权限的功能。系统默认存在管理员、教师、普通用户等角色，方便用户使用。
101.支持新建（筛选/编辑/删除/批量导入/批量删除）教室；提供批量导入的模板文件；支持显示教室当前所绑定的设备。
102.支持新建（筛选/编辑/删除/批量删除）教室分组；支持建立2级的组级；支持教室分组中添加教室并查看教室列表；支持选择表格文件批量导入分组信息，一次性建好分组及其对应教室列表；支持批量导出教室分组及其教室；提供表格批量导入的模板文件。
103.支持通过导入excel表格课程表的方式建立教室课表，提供导入的模板；支持根据课时、课程、教师信息建立课表；支持以excel表格导出教室课表和教师课表；支持根据教师或教室名称搜索课表；支持对接校方教室课表，支持批量清空教室课表。
104.支持根据教室课表自动生成教师课表；
105.支持设置根据上下课时间课时，可以根据课时来执行任务。
106.支持设置课程，可以根据有无课程过滤任务是否执行
107.支持管理监控设备，支持查看监控设备的名称、型号、绑定教室、流地址、启用停用状态等信息，也可对接第三方监控平台。
108.支持资产管理，支持添加资产并自动生成资产二维码，支持记录领用信息、借还信息、维修信息、资产总数、资产总额、损坏数等信息的数据统计并图形化展示和导出。
109.支持统计服务器的内存占用、CPU占用、内存空间、磁盘空间等情况；支持同步服务器时间。
110.支持管理音频广播系统的优先级，系统进行配置，查看注册信息，查看，导出，清空日志信息，对广播进行数据库和媒体库的备份及恢复，支持密码输入进行固件升级
111.支持查看服务器序列号、剩余服务时长、移动端上限人数、移动端版本等信息；支持通过增值服务注册码升级系统服务功能。
112.支持配置钉钉接口参数，使平台和钉钉数据对接，实现钉钉登陆和管理。
113.支持APP下载二维码设置（登录页面）。
114.支持手动备份和自动备份2种方式备份服务器数据；支持下载（还原/删除）服务器数据；支持查看备份文件的备份时间、备份文件大小、备份者信息；支持按照执行时间或循环周期定时备份。
115.支持回收站功能，可对被删除的资源进行二次回收管理。
	1
	套
	

	18
	校园智慧课室服务器
	itc/迪士普
	TS-9200WB
	产品介绍
云控教室系统服务器搭配平台软件，是云控教室系统的后台管理平台。

技术参数
1.CPU：至强  二十核
2.内存：DDR4  128GB
3.硬盘：SSD 256G+企业级硬盘 4T
4.网卡：2*千兆网卡
5.视频输出接口：1*VGA
6.其他：4*2.0USB、2*3.0USB 、1*串口                                                                                                                                                                                                                                                
7.工作功耗：AC 100-240V/500W
8.机箱：2U上架式机箱,
9.尺寸（L×W×H）：430*660*88mm
10.工作环境：环境温度-10℃～50℃；相对湿度≤75%
11.重量：13.0Kg
	1
	台
	

	19
	超融合服务器
	深信服
	aServer-W-2105P
	硬件参数：规格：2U，CPU：2颗intel Xeon Silver 4314 CPU@2.40GHZ（16C），内存：4*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：固态硬盘-960G-SSD（读密集型）*2，数据盘：企业级机械硬盘,SATA接口，8T 3.5寸*2，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。
▲为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	3
	台
	计算资源平台，安装所有管理相关的系统，后期可利用该资源实施安装其他相关教学系统

	19-1
	深信服计算服务器虚拟化软件V6.0
	深信服
	适用于aServer-W-2105P
	服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。
	6
	套
	

	19-2
	深信服网络虚拟化软件V6.0
	深信服
	适用于aServer-W-2105P
	网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建1个虚拟路由器和2个虚拟交换机。
	6
	套
	

	19-3
	深信服虚拟存储软件V3.0
	深信服
	适用于aServer-W-2105P
	存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。
	6
	套
	

	19-4
	实施及基础运维服务
	深信服
	适用于aServer-W-2105P
	1、包含系统实施服务。
2. 软件升级，包括：主线版本/R版本/SP版本等在线升级和定期补丁更新；
3. 硬件产品质保（快速版），自客户保障之日起，最快下一工作日内维修人员携带备件上门维修。
4. 7*24H告警通知，支持小程序/短信/邮件/语音/企微/钉钉/飞书等多种方式告警通知；
5. 智能诊断，云端AIOPS引擎支持智能根因分析、影响面评估，支持拓扑图形式呈现故障根因链路，并提供合理的处置建议，以提升问题排障和处置效率；
6. 运维报告订阅，平台支持生成运维报告，包括平台服务器健康风险预测和评估（如：CPU/内存/硬盘/Raid卡/网卡等）、云主机运行状态（如：CPU/内存/网络等）风险评估等；
	3
	年
	

	21
	GPS/BD信号接收装置
	迅鹏
	SP-TYHANT-BNC
	1.具备防水、防腐，防护标准≥IP65；
2.天线馈线采用SYV-50-3超低损耗电缆；
3.50米以内无需信号中继设备；
4.频率范围1575±5MHz(GPS)、1561±4MHz(北斗二代)、1605±8MHz(GLONASS)；
2.2.极化方式：右旋圆极化 
2.3.天线增益 ≥4.5dB 
2.4.放大器增益 ≥35dB
2.5.噪声系数 ≤1.5dB 
2.6.干扰抑制 25dB±100MHz 
3.外形结构
3.1.直径：96mm
3.2.长度：126mm
3.3.连接线缆：RG58
3.4.安装方式：SMA/BNC/N型（或用户自定）
3.5.连接器 螺纹(M24x1.5)连接
4.环境特性
4.1.工作温度：-45℃~+85℃
4.2.贮存温度：-50℃~+90℃
4.3.相对湿度：100% 不结露
4.4.功耗：≤1W
10、线长50米。
	1
	台
	

	22
	避雷器
	迅鹏
	SP-TYHANT-BLQ
	名称:防雷器
1.材料及表面处理
1.1.内导体: 材料为硅青铜QSi3-1 GB3123-82
1.2.涂覆: 电镀金或银
1.3.外壳: 材料为黄铜HPb59-1 GB4425-84
1.4.涂覆:电镀镍
1.5.绝缘子: 聚四氟乙烯
1.6.密封圈:硅橡胶
1.7.气体放电管:90V
2.电气性能
2.1.特性阻抗: 50Ω
2.2.工作频率: 0-2.5GHz
2.3.工作电压：70V DC
2.4.额定直流击穿电压: 90V±20%
2.5.最大通流容量Imax：10kA
2.6.标称放电电流In：5kA
2.7.保护水平Up: 200V
2.8.电压驻波比：≤1.2
2.9.插入损耗(Ae)：≤0.2dB
2.9.响应时间(Ta)：100ns
3.机械特性
3.1.内导体分离力:0.57N
3.2.机械寿命:>500 次(每分钟12 次)连接螺母扭矩:不适用
3.3.接头形式：BNC
4.工作环境
4.1.温度范围:-40℃~+85℃
4.2.相对湿度:≤95％(25℃)
4.3.防尘等级：IP20
4.3.防水要求:否
4.4.重量：≈0.1kg
	1
	台
	

	23
	时钟管理软件
	迅鹏
	SP-TYHRJ1A
	时钟配置专用软件：
1、运行与:win系统
2、可以搜索该局域网:所有电子钟，并配置对应的 IP地址了当网络模式为 TCP Sever 时，不需要设置目标 IP 和远程端口。
3、当网络模式为 TCP Sever 时，不需要设置目标 IP 和远程端口。
4、当网络模式为 TCP Client 时，目标 IP 设置为服务器 IP 地址，远程端口设置服务软件的端口。
5、配置完成后，可以重新搜索: 并可以验证电子钟的 IP 地址,是否正确;具有验证的功能
	1
	套
	

	24
	3寸数字时钟（单面）(带POE供电模块）
	迅鹏
	SP-TYHDZZHMS3A
	1、外框材质：铝合金专用边框（银色） 
2、面板材质：有机玻璃面板 
3、显示材质：3寸红光数码管（86mm高*65mm宽）。 时分秒
4、电源供电：DC12V供电 
5、工作环境：温度-10℃～65℃相对湿度＜85% 
6、产品功耗：整屏＜单面10W 
7、产品寿命：平均使用寿命≥10W小时 
8、遥控距离：红外遥控≤10M 
9、断电保存：断电保存时长7天 
10、尺寸：560*200*35mm单面
▲11、支持跨网远程在线升级
▲12、支持红外上锁功能，以免受到其他设备干扰。
13、通讯接口：双RJ45（双网口）
▲14、支持自动调光，手动调光，双模式可选（根据环境光线变化自动调整亮度）
▲15、校时方式：支持NTP+TCP
▲16、为保证产品质量和售后服务，要求提供原厂授权和售后服务函。
	100
	台
	

	25
	NTP时间服务器
	迅鹏
	SP-TYHNTP-GB
	1、GPS\北斗\GLOASS\GALILEO混合时钟参考模式，一级网络时间服务器，同步精度1µs
2、输出1路NTP/SNTP网络时间接口（RJ45）供数字子钟和计算机网络时间同步，19英寸标准1U机架式
3、用户终端同步授时精度：2 ms（局域网典型值）
4、用户容量：可支持数万台客户端NTP请求量：30000次/秒
5、支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于：
Microsoft Windows全系列、Linux 全系列（Redhat，Fedora，Bsd，Centos等
Mac os 系列、Aix、HP-UX、Android、海康大华宇视等安防设备厂家产品等等。
6、72通道授时型GPS/BeiDou/GLONASS 混合接收机
7、UTC同步精度30ns（RMS），支持单星授时窗口模式GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz北斗beiDou B1，模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm
配置OLED显示屏，显示年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、设备工作状态、天线状态，GPS天线接口：TNC，1路，L1，1575.42MHz
8、网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口
9、2 个 RS485 串口 
★10、提供第三方质量检测报告。
★11、提供NTP时间服务器软件著作权
	1
	台
	

	26
	应试智慧服务平台
	迪士普
	MAG2410S
	1.采用高档工业级主板设计，液晶触摸显示屏；
2.具有数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；
3.内置扬声器，内置智慧服务台软件，具有安全可靠、性能稳定、功能完善；
4.支持电台考试系统联动、兼容考试指令下发；
5.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲；
6.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片）
7.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区；
8.具有对各考区中控物联寻呼，支持分区\分组\音源\钟声操作控制：选中\取消一个或多个分区；
	1
	台
	

	27
	电台考试主机
	迪士普
	DSP95S
	本系统大功率覆盖极广超长距离中心间传输。
数字信号处理，保证高性能和高可靠性、全面覆盖到每个考生的终端机。
串行通讯口直接控制副载波数据。
频率、功率断电记忆恢复功能。
输入音频信号强度可调。
待机功能，通过外部设备串口控制软待机，节能降耗。5层加密数据算法，防非法干扰，保障考试指令安全。
指标
调制频率输出范围：76~108MHz宽范围，按0.1MHz或0.05MHz步进可调
调制方式：载频直接调制副载波调制方式：57KHzRDS数据
载频允许偏差：≤±500Hz
寄生输出：≤-62dB
音频预加重：50uS
额定频偏：±75KHz
	1
	台
	

	28
	电台考试发射中心
	迪士普
	DSP96S
	可以非常容易准确地调节频率， 两边都有频率刻度， 连续可调范围为88~108MHZ 至1MHZ。
构造简单，使用方便。增益高，发射距离远。
频率范围 88〜108MHz
输入阻抗阻抗 50Ω
驻波比 <1.5
增益 3.5 dBi
极化 垂直度
输入功率 150W
水平3dB波束宽度 360°
垂直3dB波束宽度 73°
辐射振子材料 铝合金
建设于主楼顶
	1
	台
	

	29
	通信塔终端
	迪士普
	DSP96S
	可以非常容易准确地调节频率， 两边都有频率刻度， 连续可调范围为88~108MHZ 至1MHZ。
构造简单，使用方便。增益高，发射距离远。
频率范围 88〜108MHz
输入阻抗阻抗 50Ω
驻波比 <1.5
增益 3.5 dBi
极化 垂直度
输入功率 150W
水平3dB波束宽度 360°
垂直3dB波束宽度 73°
辐射振子材料 铝合金
建设于主楼顶
	1
	套
	

	30
	同轴电缆（馈线）
	国产
	定制
	50-7同轴电缆
	200
	米
	

	31
	安装所需线材
	国产
	优质
	系统所需各类线材，包括HDMI视频线，音频线、控制线、电源线、小电箱、标签，扎带等安装辅材
	1
	批
	具体清单详见附件

	32
	施工服务
	国产
	按需提供
	包含线路敷设，设备安装，调整，系统联调，培训服务等
	99
	间
	


具体清单详见附件
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	电脑到中控控制线
	98
	条

	2
	电脑到功放3.5音频线
	98
	条

	3
	86寸智慧黑板到中控控制线
	45
	条

	4
	86寸智慧黑板到电脑HDMI线
	45
	条

	5
	86寸智慧黑板到功放3.5音频线
	45
	条

	6
	金银线
	4000
	米

	7
	投影到电脑HDMI线
	44
	条

	8
	投影机到中控控制线
	44
	条

	9
	投影到电脑HDMI线
	5
	条

	10
	投影机到中控控制线
	5
	条

	11
	小电箱含墙面开孔及修复
	98
	个

	12
	其他安装辅材（标签，跳线、支架、五金紧固件或其他不可预见安装辅材等）
	99
	间


（三）其他说明
1、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

2、付款及保修方式：三年以上免费保修服务，具体以合同商定为准。

3、供货地点：江门市新会区

4、时间要求：12月15日前完成46间课室安装及调试
二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

   （一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。       
*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2024年11月24日17:00(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室 

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   联系人：邓老师

                 （020）87818579            联系人：尹老师 
网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2024年11月18日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称： 

报价单位（盖章）：                            编号：

	序号
	项  目
	报名提交

资料要求
	审核情况
	备 注

	
	
	
	（此栏由报价单位填写）
	

	1
	报价单位资格报名表
	原件
	 
	 

	2
	诚信声明书
	原件
	
	

	3
	法定代表人证明书及其身份证复印件
	原件
	 
	 

	4
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	

	5
	授权代表身份证复印件
	复印件
	
	带原件核对



	6
	企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）；
	复印件
	 
	

	7
	业绩证明
	复印件
	
	

	8
	报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章
	原件
	
	


附件2：
报价单位资格报名表

致：广州软件学院
我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。
	企业名称*
	　
	企业性质*
	　

	注册地址*
	　
	注册法人*
	　

	企业网址
	　
	注册资金*
	　

	通讯地址*
	　
	邮编*
	　

	经营地址*
	　
	传真
	　

	库房地址
	　
	　
	　

	总经理*
	　
	联系电话*
	　
	移动电话*
	　

	指定负责人*
	　
	联系电话
	　
	移动电话*
	　

	负责人身份证*
	　
	电子邮箱
	　

	营业执照代码*
	　
	有效期*
	　

	税务登记代码*
	　
	有效期*
	　

	经营方式
	自产直销
	代理产品

	配送方式
	自提
	送货入库


注：

 “*”为必须填写项。

 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：
                            地址：

声明人：                               
职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

     特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

                            年    月    日

附件4：

法定代表人身份证明书

                先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

    注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。
附件5：

法定代表人授权委托书
致：广州软件学院
　　本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
　　本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
　　 
　　　

    单位公章：          
　　地    址：
　　法定代表人（签字或盖章）：     
　　职    务：
　　被授权人（签字）：        
　　职    务：
附件6：售后服务承诺书格式
售后服务承诺书

编号：                                    项目： 
	售后服务内容
	1.
2.
3.
……

	可提供的优惠条件
	1.
2.
3.
……


报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：                  

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

以下格式也可自行制作

*价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

	序号
	产品内容
	品牌、规格
	与需求差异内容
	单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

