幕墙深化设计招标文件

广州软件学院江门校区二期项目幕墙深化设计，现拟进行邀请招标，现招标信息具体如下：

| 招标单位 | 广州软件学院 |
| --- | --- |
| 工程概况 | - 广州软件学院江门校区二期项目幕墙深化设计（按实际设计幕墙面积计算），项目位于江门市新会区双水镇蓢头地段的鸿福路南面、沙罗公路东侧地块。 |
| 工程范围 | 幕墙深化设计（玻璃、石材、金属） - 幕墙平面布置图、立面图、大样分格图； - 幕墙主龙骨与土建结构连接节点、横梁立柱连接节点、龙骨安装节点、面板与龙骨连接节点，玻璃幕墙开启位置节点图等各细部节点； - 不同材料收口节点、端部收口节点、幕墙与门窗交界处节点； - 防火、防雷系统设计； - 幕墙的系统设计； - 各种幕墙结构计算书； |
| 工期和质量要求 | - 工期要求：15天内提交设计成果文件。 - 设计文件的深度应满足本工程相关设计阶段的规定要求，并符合国家及行业现行有效的相关规定。 |
| 招标范围 | 幕墙深化设计（玻璃、石材、金属），根据建设单位要求深化设计，并根据自行编制的深化设计图编制工程量清单自行报价，同时投标单位所编制的工程量清单要最大限度的接近实际工程需求。 |
| 投标人资格要求 | 具备独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书；具备建设部颁发的建筑幕墙工程专业专项设计乙级资质，或具备建设部颁发的建筑幕墙工程设计-施工一体化二级资质；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的专业技术能力，并严格按照国家有关规范标准进行设计。 |
| 投标报价方式 | 综合单价包干，并开具增值税普通发票 |
| 付款方式 | 按合同条款约定 |
| 投标文件编制 | 商务部份：投标报价单，法人资格证明书或法人授权委托书，项目负责人简历，本工程投入人员一览表，投标人情况介绍（近两年完成2-5个类似工程业绩介绍） 技术部份：1、方案设计及施工阶段技术指导服务重难点分析； （以上所有文件加盖公司公章）报价文件采用A4规格纸编制并装订成册。 |
| 中标方式 | 综合评审，择优定标 |
| 投标文件递交 | 投标文件请盖章扫描发至:xqjs@mail.seig.edu.cn ，邮箱正文注明投标人联系方式 现场查勘及资料联系人：胡成立17329988816 投标咨询联系人：林祥佳13600130532 投标截止时间：2025年2月10日上午12:00点前 |